Наименование организации, ИНН, адрес____________________________________________

	Перечень работ на территории ООО «ВОЛМА-Оренбург» 
[bookmark: _GoBack]Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, 1, каб.1
	Ед. изм.



	 Количество
	Цена за ед. в руб. без НДС
	Стоимость

	Ямочный ремонт без разбора основания -58,2 м2

	Фрезерование дорожных асфальтобетонных покрытий машинами толщиной 50 мм. (в том числе периметр колодцев (люк)
	м2
	58,2
	
	

	Обеспыливание поверхности
	м2
	58,2
	
	

	Проливка битумной эмульсией (прорезанных) дорожных карт
	м2
	58,2
	
	

	Устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) ЩМА-20, толщиной не менее 50 мм (в том числе периметр колодцев (люк)
	м2
	58,2
	
	

	Демонтаж - монтаж люков. Восстановление основания горловин колодцев. Установка крышек колодцев.
	шт.
	1
	
	

	Ямочный ремонт с разбором основания - 188,0 м2

	Фрезерование дорожных асфальтобетонных покрытий машинами  толщ. 110 мм
	м2
	188,0
	
	

	Обеспыливание поверхности
	м2
	188,0
	
	

	Устройство подстилающих подушек до 100 мм (подсыпка и тромбовка щебня)
	м2
	188,0
	
	

	Проливка битумом (прорезанных) дорожных карт
	м2
	188,0
	
	

	Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б, марка II толщиной 60 мм 
	м2
	188,0
	
	

	Устройство верхнего слоя покрытия изщебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) ЩМА-20, толщиной не менее 50 мм 
	м2
	188,0
	
	

	Материалы 
	 
	 
	
	

	Битум БНД 70/90 (материал подрядчика)
	кг
	123,1
	
	

	Асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая тип Б, марка II толщ. 60 мм (материал подрядчика)
	тн
	28,2
	
	

	Щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) ЩМА-20. толщ. 50 мм (материал подрядчика)
	тн
	33,24
	
	

	Щебень фракции 20-40 (материал подрядчика)
	тн
	25,38
	
	

	Крышка колодца демонтированного (материал заказчика) 
	шт
	1
	
	

	Итого в руб. без НДС
	-
	-
	-
	

	НДС __%
	
	
	
	

	Итого в руб. с НДС
	
	
	
	



(указать цена с НДС и какая ставка или без НДС)
Дата начала работ: 
Срок выполнения работ: 
Условия оплаты (отсрочка/предоплата):
Гарантийный срок с момента подписания акта приема-передачи:
Готовность работать по нашей форме договора:

Дата                                                             МП                                                          Подпись
