Наименование организации, ИНН, адрес____________________________________________

| # Перечень работ на территории ООО «ВОЛМА-Оренбург» # Оренбургская область, Беляевский район, поселок Дубенский, ул. Заводская, 1, каб.1 | # Ед. изм. | # Количество | # Цена за ед. в руб. без НДС | # Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Ямочный ремонт без разбора основания -58,2 м2 |  |  |  |  |
| # Фрезерование дорожных асфальтобетонных покрытий машинами толщиной 50 мм. (в том числе периметр колодцев (люк) | # м2 | # 58,2 |  |  |
| # Обеспыливание поверхности | # м2 | # 58,2 |  |  |
| # Проливка битумной эмульсией (прорезанных) дорожных карт | # м2 | # 58,2 |  |  |
| # Устройство верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) ЩМА-20, толщиной не менее 50 мм (в том числе периметр колодцев (люк) | # м2 | # 58,2 |  |  |
| # Демонтаж - монтаж люков. Восстановление основания горловин колодцев. Установка крышек колодцев. | # шт. | # 1 |  |  |
| # Ямочный ремонт с разбором основания - 188,0 м2 |  |  |  |  |
| # Фрезерование дорожных асфальтобетонных покрытий машинами толщ. 110 мм | # м2 | # 188,0 |  |  |
| # Обеспыливание поверхности | # м2 | # 188,0 |  |  |
| # Устройство подстилающих подушек до 100 мм (подсыпка и тромбовка щебня) | # м2 | # 188,0 |  |  |
| # Проливка битумом (прорезанных) дорожных карт | # м2 | # 188,0 |  |  |
| # Устройство нижнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси крупнозернистой пористой тип Б, марка II толщиной 60 мм | # м2 | # 188,0 |  |  |
| # Устройство верхнего слоя покрытия изщебёночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) ЩМА-20, толщиной не менее 50 мм | # м2 | # 188,0 |  |  |
| # Материалы |  |  |  |  |
| # Битум БНД 70/90 (материал подрядчика) | # кг | # 123,1 |  |  |
| # Асфальтобетонная смесь крупнозернистая пористая тип Б, марка II толщ. 60 мм (материал подрядчика) | # тн | # 28,2 |  |  |
| # Щебёночно-мастичный асфальтобетон (ЩМА) ЩМА-20. толщ. 50 мм (материал подрядчика) | # тн | # 33,24 |  |  |
| # Щебень фракции 20-40 (материал подрядчика) | # тн | # 25,38 |  |  |
| # Крышка колодца демонтированного (материал заказчика) | шт | # 1 |  |  |
| # Итого в руб. без НДС | # - | # - | # - |  |
| # НДС __% |  |  |  |  |
| # Итого в руб. с НДС |  |  |  |  |

(указать цена с НДС и какая ставка или без НДС)

Дата начала работ:

Срок выполнения работ:

Условия оплаты (отсрочка/предоплата):

Гарантийный срок с момента подписания акта приема-передачи:

Готовность работать по нашей форме договора:

Дата                                                             МП                                                          Подпись