ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

ОЗП-024/2016

1. Предмет открытого тендера

Предметом настоящего тендера является поставка сигнализаторов уровня, датчиков уровня, уровнемеров (далее – Товара) для нужд производственных площадок Корпорации «ВОЛМА» в соответствии со следующей спецификацией по лотам:

Лот №1. Поставка сигнализаторов уровня и уровнемера для ООО «ВОЛМА-Абсалямово»

| № | Наименование/ Технические характеристики/ ГОСТ | Кол-во (шт) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор уровня Скат-5-Ш-24-КМ-В-Т1-1500-П | 4 | 2 квартал 2016г. |
| 2 | Сигнализатор уровня Скат-5-Ш-24-КМ-В-Т1-1000-П | 4 | 2 квартал 2016г. |
| 3 | Сигнализатор уровня Скат-5-Ш-24-КМ-Б-Т1-1000-П | 5 | 2 квартал 2016г. |
| 4 | Сигнализатор уровня Скат-5М-Ш-24-КМ-Б-Т1--П | 3 | 2 квартал 2016г. |
| 5 | Уровнемер радиолокационный РДУ-Х2 | 1 | 2 квартал 2016г. |

Место поставки: Республика Татарстан, Ютазинский р-н, с.Абсалямово, ул.Советская, 121.

Лот №2. Поставка сигнализаторов и датчиков уровня для ООО «ВОЛМА-Волгоград»

| № | Наименование/Технические характеристики/ ГОСТ | Кол-во (шт) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализаторы уровня FTM51-AGG2M4A12AA L-1000 Endress Hauser | 2 | Апрель 2016г. |
|  |  |  | Сентябрь 2016г. |
| 2 | Сигнализаторы уровня FTM50-AGG2A4A12AA Endress Hauser | 2 | Апрель 2016г. |
|  |  |  | Сентябрь 2016г. |
| 3 | Сигнализаторы уровня Скат-5-С-24-Р-Б-Т3-2000 Промприбор | 4 | Май 2016г. |
|  |  |  | Октябрь 2016г. |
| 4 | Сигнализаторы уровня Скат-5-С-24-Р-Б-Т3-1000 Промприбор | 4 | Май 2016г. |
|  |  |  | Октябрь 2016г. |
| 5 | Датчик уровня электромеханический INNOLEVEL LOT IL-LT 01ACS0 | 3 | Апрель 2016г. |
|  |  |  | Июль 2016г. |
|  |  |  | Октябрь 2016г. |

Место поставки: г. Волгоград, ул. Крепильная, 128.

Лот №3. Поставка датчиков уровня для ООО «ВОЛМА-Воскресенск»

| № | Наименование/ Технические характеристики/ ГОСТ | Кол-во (шт) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик уровня “VEGA” VEGAPULS SR 68 зак№ PSSR68XXBGD2HАMAX | 3 | 2 квартал 2016г. |
| 2 | Датчик уровня «UWT» RN3002 зак№ RN3002B022WA3Z3K — L=1000мм. | 3 | 2 квартал 2016г. |
| 3 | Датчик уровня «UWT» RN3002 зак№ RN3002B022WA3Z3K — L=2000мм. | 2 | 3 квартал 2016г. |
| 4 | Датчик уровня «UWT» RN3004 зак№ RN3004E032WA3Z3K — L=500мм. | 4 | 2 квартал 2016г. |
| 5 | Датчик уровня «UWT» VN4020 зак№ VN4020A01DA312 | 3 | 3 квартал 2016г. |
| 6 | Датчик уровня «ENDRESS+HAUSER» LIQUIPHANT зак№FTL260-0020 | 2 | 4 квартал 2016г. |

Место поставки: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, 1, стр.3.

Лот №4. Поставка сигнализаторов и датчиков уровня для ООО «ВОЛМА-ВТР»

| № | Наименование/ Технические характеристики/ ГОСТ | Кол-во (шт) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сигнализатор Скат-5-С-24-Р-Б-Т1-1000 | 3 | 2 квартал 2016г. |
| 2 | Датчик уровня Endress Hauser FMT50-AGG2A4A12AA | 3 | 2 квартал 2016г. |

Место поставки: г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36.

Лот №5. Поставка датчиков уровня для ООО «ВОЛМА-Майкоп»

| № | Наименование/ Технические характеристики/ ГОСТ | Кол-во (шт.) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик уровня СКАТ-5-Ш-24В-КМ 300мм | 1 | 2 квартал 2016г. |
| 2 | Датчик уровня СКАТ-5-Ш-24В-КМ 400мм | 1 | 2 квартал 2016г. |
| 3 | Датчик постоянного уровня LEVELFLEX ENDRESS+HAUSER FMP57-AAACCALCA4GGE+LA | 1 | 2 квартал 2016г. |

Место поставки: РФ, Республика Адыгея, Майкопский р-н, п.г.т. Каменномостский, ул. Привокзальная, 13.

Лот №6. Поставка датчиков уровня для ООО «ВОЛМА-Оренбург»

| № | Наименование/ Технические характеристики/ ГОСТ | Кол-во (шт.) | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик уровня TI56 ENDRESS+HAUSER FTI 56 | 1 | 2 квартал 2016г. |
| 2 | Датчик уровня FTM51 ENDRESS+HAUSER FTM51-AGG2L4A12AA | 1 | 2 квартал 2016г. |
| 3 | Датчик уровня FTM50/PNP ENDRESS+HAUSER FTM50-AGG2A2A12AA | 1 | 2 квартал 2016г. |
| 4 | Датчик постоянного уровня LEVELFLEX ENDRESS+HAUSER FMP57-AAACCALCA4GGE+LA | 1 | 2 квартал 2016г. |

Место поставки: Оренбургская область, Беляевский р-н, пос. Дубенский ул. Советская, 17

2. Общие положения

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Сколы, следы коррозии и другие повреждения товара не допускаются.

Товар  должен быть сертифицирован, а также иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом его использовать. Наличие этикеток с указанием марки обязательно.

Товар  поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате.

3. Порядок приемки товара

Приемка товара осуществляется по адресам, указанным в настоящем Техническом задании по каждому лоту как «Место поставки».

Сроки поставки указаны в настоящем Техническом задании в спецификации по каждому лоту.

Датой поставки Товара считается дата получения Покупателем Товара и подписания обеими сторонами накладной. Дата и время поставки каждой партии товара в обязательном порядке предварительно согласовывается с Покупателем.

Товар должен предоставляться вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Маркировка и упаковка товара  должна быть  в соответствии  ГОСТ, ТУ.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Товар должен отгружаться в упаковке, предотвращающей их порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

Весь товар  должен сопровождаться паспортами (сертификатами качества) производителя.

В случае невозможности  предоставить оригинал паспорта  допускается предоставлять заверенные Поставщиком (печать синего цвета, подпись, дата копирования), хорошо читаемые копии. Паспорта должны находиться вместе с упаковочными листами в коробках с технологической оснасткой.

При обнаружении недостачи  при подсчете товара в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт.

При обнаружении недопоставки товара по количеству Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленного количества товара, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет допоставить товар в течение 3 рабочих дней с момента выставления такого требования и  составления соответствующего Акта.

В случае недопоставки, или поставки некачественного товара-товар считается непоставленным.

4. Гарантийный срок

Гарантийный срок должен соответствовать заявленному гарантийному сроку  производителя, но не менее 12 месяцев.

Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре производственных дефектов Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить товар своими силами и за свой счет. В случае замены товара гарантийный срок продлевается на срок замены.

5. Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Оплата товара производится Покупателем по каждой партии в размере стоимости поставленной партии товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней со дня подписания товарной накладной, подтверждающей поставку товара.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с  расчетного счета Покупателя.

Начальная (максимальная) стоимость закупки по каждому лоту: не установлена