## ТЗ на фильтровальные рукава
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку рукавных фильтров для ООО "ВОЛМА-ВТР"
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
1 | Контактная информация
| Заказчик: | ООО "ВОЛМА-ВТР"
| Ответственный по техническим вопросам: | Киселев Олег Николаевич , Главный инженер , тел.: 8-961-062-52-95 ; E-mail: kryukov@volma.ru
| Интернет-Сайт: | www.volma.ru
| Почтовый адрес: | Россия, 400006, г. Волгоград, ул. Шкирятова, 36
2 | Предмет тендера
| Обозначение фильтров и фильтровальных элементов, наименование, марка, модель, артикул, производитель | В соответствии с спецификацией (Приложение №1).
Технические характеристики, свойства материалов (см. графическое приложение)
Материал изготовления, фильтровальная ткань
Размеры (диаметр, длинна, ширина, толщина)
Необходимое количество, шт
| Назначение | Устройство для очистки больших объёмов запылённого воздуха и газовоздушной смеси в аспирационных системах.
| Место планируемой установки, климатические условия | В соответствии с спецификацией (Приложение №1)
| Режим работы оборудования | Круглосуточно, круглогодично
3 | Требования к качеству | Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен). Год выпуска 2023 года. ГОСТ, ТУ и другие технические требования указаны в Приложениях 1-2. Требования к предоставлению сертификации: -сертификат соответствия на товар -паспорт на товар -в случае, если товар не подлежит сертификации, то при поставке товара должно быть предоставлено отказное письмо, свидетельствующее, что данный товар не включен в перечень товаров и услуг, подлежащих обязательной сертификации на территории РФ.
4 | Требования к поставщику | Не установлены
5 | Гарантийный срок | Гарантийный срок не менее 12 месяцев. В течение всего гарантийного срока Поставщик гарантирует устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке). Устранение дефектов и недостатков поставщик осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.
6 | Срок поставки | до 20 декабря 2023 г.
7 | Место поставки | ООО "ВОЛМА-ВТР", Волгоград.ул Шкирятова 36
8 | Форма и порядок оплаты | Безналичный расчет. Порядок оплаты предлагается Участникам тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки товара. Датой выполнения Заказчиком обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
9 | Требования к цене | В цену товара должны быть включены все расходы Участника тендера по изготовлению, доставке, упаковке, маркировке, погрузке, транспортировке, разгрузке товаров, а также прочие расходы и налоги, уплаченные или подлежащие уплате в процессе исполнения договора – для поставки товаров.
10 | Приложения | 1. Приложение №1 Спецификация. 2. Приложение №2 Графическое приложение.

## Приложение №1
Приложение №1 к Техническому заданию
| Название оборудования | Температурные характеристики: | Материал | Размер, мм | Количество, шт. | Чертеж, №
Рукавный фильтр | Фильтр № 3.10.064 участка Перлит | рабочая 220 С, кратковременная 240 С | Полиамид (арт. Р84) с масловлагоотталкивающей пропиткой | 3000*160 | 790 | 1

## Приложение №2
Приложение №2 к Техническому заданию
Чертеж №1