ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

На поставку истирателя/мельницы для проведения лабораторных анализов в лаборатории ОТК ПрП «Волма – Оренбург»

1.Предметом настоящего тендера является поставка истерателя/мельницы для измельчения и истерания гипсового камня, с присутствием твердой природной породы - гальки, для нужд  лаборатории ОТК

Технические характеристики истерателя/мельницы для проведения анализа гипсового камня представлены в Приложении 1.

2.Условия поставки

Место поставки: ООО «ВОЛМА - Оренбург» 461343, Оренбургская область, Беляевский район, пос. Дубенский, ул. Заводская д.1, каб 26.

Товар поставляется в заводской упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.

3.Срок поставки: до 29.06.2022 года.

4.Порядок приемки товара

Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. Сколы, следы коррозии и другие повреждения товара не допускаются.

Товар должен иметь все необходимые документы, позволяющие надлежащим образом его использовать. Наличие этикеток с указанием марки обязательно.

Приемка товара осуществляется по адресу, указанному в разделе № 2 настоящего Технического задания.

Датой поставки Товара считается дата получения Покупателем Товара и подписания обеими сторонами накладной.

Товар должен предоставляться вместе с Инструкцией пользователя на русском языке.

Маркировка и упаковка товара должна быть в соответствии ГОСТ, ТУ.

В стоимость должна входить доставка.

Заводская упаковка не должна быть нарушена. Товар должен отгружаться в упаковке, предотвращающей его порчу или повреждение и обеспечивающей сохранность товара во время транспортировки, перегрузок и хранения на складе в надлежащих условиях.

Весь товар должен сопровождаться паспортами (сертификатами качества) производителя.

В случае невозможности предоставить оригинал паспорта допускается предоставлять заверенные Поставщиком (печать синего цвета, подпись, дата копирования), хорошо читаемые копии. Паспорта должны находиться вместе с упаковочными листами в коробке с оборудованием.

При обнаружении недостачи в комплектации товара в процессе приема-передачи Покупатель делает отметки об этом в накладной и составляет соответствующий Акт.

При обнаружении недокомплектации товара по количеству Покупатель выдвигает требование о поставке недопоставленной комплектации товара, а Поставщик обязан своими силами и за свой счет доукомплектовать товар в течение 10 рабочих дней с момента выставления такого требования и составления соответствующего Акта.

В случае недокомплектации, или поставки некачественного товара, товар считается не поставленным.

5.Гарантийный срок

Гарантийный срок на товар должен соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 12 месяцев. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого товара соответствует требованиям государственных стандартов и технических условий, установленным в Российской Федерации и требованиям Покупателя.

При обнаружении в пределах гарантийного срока в поставленном товаре дефектов, брака или несоответствия заявленным требованиям, Поставщик обязан в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления Покупателя заменить/отремонтировать товар своими силами и за свой счет. В случае замены/ремонта товара гарантийный срок продлевается на срок замены/ремонта.

6.Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Порядок оплаты предлагается Участниками тендера и является одним из критериев оценки. Предпочтительной является оплата по факту поставки.

Датой выполнения Покупателем обязательства по оплате считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7.Начальная (максимальная) цена за единицу продукции: не установлена.

Начальная максимальная цена Договора включает: стоимость истерателя/мельницы без НДС, стоимость надлежащей упаковки и доставки истерателя/мельницы до адреса покупателя.

Приложение 1

Истерателя/мельницы для подготовки пробы к анализу гипсового камня согласно ГОСТ

1. Технические характеристики.

| Технические характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Тип истерателя/мельницы | вертикальный |
| Исходный материал | Средней твердости, твердый |
| Материал размольной гарнитуры | Нержавеющая, закаленная или легированная сталь марки 110Г2Л или HARDOX с твердостью по Бринеллю не менее 350 (допускаются аналоги) |
| Габаритные размеры, ширина × высота × глубина, мм | Не более 850х1220х700 |
| Размеры размольных стаканов, мл ( 1/1/1 ) | 50/100/250 |
| Полезный объем, мл | Не менее 250 мл |
| Исходный размер частиц, мм | Не более 15 |
| Конечная тонкость, мкм | Не более 20 |
| Скорость плавно регулируемая при 50-60Гц | 700-1500 об/мин |
| Установка времени измельчения, мин. | 0,1-100 |
| Масса брутто, кг | Не более 250 |
| Мощность привода | Не менее 1,5 кВт |
| Степень защиты | IP 40 |