ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На ямочный ремонт  асфальтового покрытия  ремонт

ООО «ВОЛМА»

1.Предмет открытого запроса предложений

Оказание услуг по ямочному ремонту асфальтового покрытия:

- Подъездная дорога к предприятию S = 500 м2, по адресу РТ, Ютазинский р-н, с. Абсалямово ул. Советская д.121 (приложение 1 – Ведомость объемов работ, приложение 2 – Карта схема, Приложение 3 - Фотографии);

- Внутренняя дорога S =  276 м2, по адресу РТ, Ютазинский р-н, с. Абсалямово ул. Советская д.121; (приложение 1 – Ведомость объемов работ, приложение 2 – Карта схема, Приложение 3 - Фотографии);

Объем работ:

- Демонтаж: нарезка контуров дефектных участков покрытия 776 кв.м.

- Демонтаж асфальта с вывозом и утилизацией

- Монтаж: Воздушная чистка 776 кв.м.

- Проливка битумной эмульсией (прорезанных) дорожных карт.

- Укладка и уплотнение асфальтобетонной смеси от 50-100 мм.

2. Условия

Место проведения работ: РТ, Ютазинский р-н, с. Абсалямово ул. Советская д.121;

3. Срок выполнения работ

Срок выполнения работ 10.07.-31.07.2022г Работу проводить в рабочее время предприятия или согласовывать отдельно. Работы проводить в сухую погоду.

- Порядок приемки работ

По окончании работ подрядчик представляет акты формы КС-2, сертификаты качества и соответствия на материалы используемые в производстве работ, исполнительную схему с указанием ремонтных участков с привязкой к здания, сооружениям и указанием площади ремонтных участков каждой карты.   «Подрядчик» обязуется выполнить работы   в соответствии с техническим заданием, установленными нормами и стандартами действующими на территории РФ (ГОСТы, СП, СНиП, технические условия и иные нормативные правовые акты РФ).

- Гарантийный срок

Гарантийный срок, на предусмотренные предметом Договора работы, составляет не менее 12 месяцев.  «Подрядчик» должен гарантировать устранение дефектов и недостатков, возникших в процессе эксплуатации объекта (в т.ч. скрытых, которые невозможно было выявить при приёмке работ), в течение всего гарантийного периода. Устранение дефектов и недостатков «Подрядчик» осуществляет собственными силами и средствами, без взимания дополнительной платы.

Все материалы и оборудование, используемое подрядчиком, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Форма и порядок оплаты

Форма оплаты: Безналичный расчет.

Условия оплаты предлагаются участником тендера и являются одним из критериев оценки.

Главный инженер                                                                          Бакиров А.Р.

- Подъездная дорога к предприятию S = 500 м2

Приложение 1 Ведомость объемов работ:

| № рисунка | Размеры,м | Площадь,м2 | Фото , гиперссылка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина,м | Длина,м |  |  |
| 1 | 1,8 | 3,5 | 6,3 | 1.jpg |
| 2 | 1,3 | 3,5 | 4,55 | 2.jpg |
| 3 | 3 | 3 | 9 | 3.jpg |
| 4 | 18 | 1,3 | 23,4 | 4.jpg |
| 5 | 2 | 2,2 | 4,4 | 5.jpg |
| 6 | 4 | 2 | 8 | 6.jpg |
| 7 | 1,3 | 0,5 | 0,65 | 7.jpg |
| 8 | 4 | 4 | 16 | 8.jpg |
| 9 | 1,5 | 5,1 | 7,65 | 9.jpg |
| 10 | 4 | 3 | 12 | 10.jpg |
| 11 | 6 | 3 | 18 | 11.jpg |
| 12 | 5 | 3 | 15 | 12.jpg |
| 13 | 1,4 | 0,7 | 0,98 | 13.jpg |
| 14 | 0,5 | 1 | 0,5 | 14.jpg |
| 15 | 7 | 1 | 7 | 15.jpg |
| 16 | 0,4 | 8 | 3,2 | 16.jpg |
| 17 | 1,8 | 2,8 | 5,04 | 17.jpg |
| 18 | 1,3 | 0,4 | 0,52 | 18.jpg |
| 19 | 3 | 0,4 | 1,2 | 19.jpg |
| 20 | 5 | 0,4 | 2 | 20.jpg |
| 21 | 6 | 0,5 | 3 | 21.jpg |
| 22 | 1,4 | 1,5 | 2,1 | 22.jpg |
| 23 | 1,4 | 0,7 | 0,98 | 23.jpg |
| 24 | 4 | 0,4 | 1,6 | 24.jpg |
| 25 | 3,5 | 1,6 | 5,6 | 25.jpg |
| 26 | 9 | 2,2 | 19,8 | 26.jpg |
| 27 | 6 | 0,5 | 3 | 27.jpg |
| 28 | 0,6 | 0,4 | 0,24 | 28.jpg |
| 29 | 2 | 6 | 12 | 29.jpg |
| 30 | 1,5 | 7 | 10,5 | 30.jpg |
| 31 | 1,1 | 5 | 5,5 | 31.jpg |
| 32 | 8 | 2,5 | 20 | 32.jpg |
| 33 | 6 | 1 | 6 | 33.jpg |
| 34 | 1,1 | 0,6 | 0,66 | 34.jpg |
| 35 | 2,5 | 2,9 | 7,25 | 35.jpg |
| 36 | 10 | 2,5 | 25 | 36.jpg |
| 37 | 1,5 | 1,5 | 2,25 | 37.jpg |
| 38 | 0,7 | 3 | 2,1 | 38.jpg |
| 39 | 0,8 | 1 | 0,8 | 39.jpg |
| 40 | 2 | 2,5 | 5 | 40.jpg |
| 41 | 2,8 | 0,4 | 1,12 | 41.jpg |
| 42 | 4 | 0,4 | 1,6 | 42.jpg |
| 43 | 1,4 | 1,6 | 2,24 | 43.jpg |
| 44 | 0,9 | 4 | 3,6 | 44.jpg |
| 45 | 6 | 0,4 | 2,4 | 45.jpg |
| 46 | 16 | 2,5 | 40 | 46.jpg |
| 47 | 2,2 | 1,5 | 3,3 | 47.jpg |
| 48 | 13 | 11 | 143 | 48.jpg |
| 49 | 3 | 2 | 6 | 49.jpg |
| 50 | 2 | 8 | 16 | 50.jpg |
| 51 | 1 | 0,4 | 0,4 | 51.jpg |
| 52 | 0,8 | 2 | 1,6 | 52.jpg |

Приложение 2 Карта схема:

Приложение 3 Фотографии:

- Внутренняя дорога ВОЛМА S = 276  м2

Внутренняя дорога ВОЛМА.

| № рисунка | Размеры,м | Площадь,м2 | Фото , гиперссылка |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина,м | Длина,м |  |  |
| 1 | 7 | 6 | 42 | 1.jpg |
| 2 | 2 | 4 | 8 | 2.jpg |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3.jpg |
| 4 | 0,5 | 4 | 2 | 4.jpg |
| 5 | 3 | 4 | 12 | 5.jpg |
| 6 | 0,7 | 1,2 | 0,84 | 6.jpg |
| 7 | 4 | 10 | 40 | 7.jpg |
| 8 | 5 | 5 | 25 | 8.jpg |
| 9 | 5 | 4 | 20 | 9.jpg |
| 10 | 5 | 4 | 20 | 10.jpg |
| 11 | 1,7 | 1,4 | 2,38 | 11.jpg |
| 12 | 3 | 5 | 15 | 12.jpg |
| 13 | 2 | 4 | 8 | 13.jpg |
| 14 | 3,5 | 2 | 7 | 14.jpg |
| 15 | 1 | 4 | 4 | 15.jpg |
| 16 | 1,5 | 1 | 1,5 | 16.jpg |
| 17 | 1 | 4 | 4 | 17.jpg |
| 18 | 1,8 | 1,8 | 3,24 | 18.jpg |
| 19 | 9 | 4 | 36 | 19.jpg |
| 20 | 0,8 | 2 | 1,6 | 20.jpg |
| 21 | 4 | 1 | 4 | 21.jpg |
| 22 | 1,8 | 3 | 5,4 | 22.jpg |
| 23 | 4 | 2,2 | 8,8 | 23.jpg |
| 24 | 4 | 1 | 4 | 24.jpg |
| Итого общая площадь = | 276 | м2 |

Приложение 2 Карта схема:

Приложение 3 Фотографии: