**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнения работ по монтажу системы автоматической пожарной сигнализации,**

**системы оповещения и управления эвакуацией для нужд ООО «ВОЛМА-Воскресенск»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование данных** | **Содержание данных** |
| **1** | **Заказчик** | ООО «ВОЛМА-Воскресенск» |
| **2** | **Вид работ** | Монтаж Системы автоматической пожарной сигнализацииСистемы оповещения и управления эвакуацией  |
| **3** | **Место расположение объекта** |  ООО «ВОЛМА-Воскресенск», расположенного по адресу: Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова, д.3 |
| **4** | **Основание** | Рабочая документация АВК-06/05-20. АПС. СОУЭ |
| **5** | **Срок выполнения работ** | Сроки выполнения работ предлагаются участниками и утверждаются по результатам тендера. |
| **6** | **Порядок оплаты** | Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 30 календарных дней с момента подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-З уполномоченными представителями сторон. |
| **7** | **Гарантия** | Гарантия 36 месяцев |
| **8.** | **Состав и характеристика производства** | Состав работ определяется Рабочей документацией АВК-06/05-20. АПС. СОУЭ  |
| **9** | **Требования к подрядной организации** | Подрядчик должен иметь опыт выполнения аналогичных работ, быть обеспечен техническими средствами и оснасткой, необходимой для выполнения качественной работы;Также необходимо наличие опыта оказания аналогичных услуг не менее 5 лет; членство в СРО; Наличие у лиц, допущенных к производству работ, профессиональной подготовки, подтвержденной удостоверениями на право проведения видов работ. При исполнении Договора Подрядчик обеспечивает соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций Заказчика, правила привлечения и использования труда иностранных граждан, установленные законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Московской области. Все виды работ выполняются техническими средствами Подрядчика. Локально-сметные расчеты должны быть составлены согласно Приказа №П-УК-0032/19 «О требованиях, предъявляемые к составлению сметной документации по выполнению ремонтно-строительных и строительно-монтажных работ на «ВОЛМА-Воскресенск». По окончанию работ перед подписанием КС-2 и КС-3 необходимо предоставить Заказчику документацию подтверждающую утилизацию всего объема строительного мусора. |