## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса работ по усилению плит покрытия путем изготавления мет. конструкций в осях «43-44/S» и «57-58/V-W» (складская зона), а также в зоне прохода вытяжных труб из сушил ПГП и ССС, где нарушены ребра жесткости, а также воздуховодов в осях «3-6/B/1-E» на отм. +3.600, путем устройства разгружающих металлических балок, усилению опорного участка балки покрытия в осях «45/W» на отм. +7.200 на объекте «Строительство вспомогательного участка по производству гипсового вяжущего для основного производства завода строительных материалов ООО «ВОЛМА-Воскресенск».
№ | Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования
1 | 2 | 3
I | Контактная информация
1 | Заказчик: | ООО "ВОЛМА-Воскресенск"
2 | Ответственный за переговоры (ФИО, должность) | Начальник отдела - Мулин Михаил Андреевич. Главный инженер - Пригарин Сергей Владимирович. Инженер по ЭЗиС - Старосветсков А.В.
3 | Тел./Факс: | Общий номер: 8(8442) 60-50-18; доб. 45-48 - Старосветсков А.В. доб. 4183 - Мулин МА. Мобильные номера: 8 (937) 542-75-57 - Старосветсков А.В. 8 (919) 548-86-56 - Мулин МА. 8(903) 102-76-89- Пригарин С.В.
4 | Интернет-Сайт: | www.volma.ru
5 | E-mail: | tender@volma.ru
6 | Почтовый адрес: | 400019 Россия, г. Волгоград, ул. Крепильная 128
II | Общие сведения/Основные данные (заполняет Покупатель):
1 | Адрес производственной площадки | Россия, Московская область, г. Воскресенск, ул. Кирова 3.
2 | Географическое расположение | 124 м над уровнем моря
3 | Сейсмичность | нет данных
4 | Климатические условия | от - 36 до + 35 °С
5 | Температура внутри цеха | от 0 до + 35 °С
6 | Количество осадков | Среднее количество осадков в год составляет 615 мм/год
7 | Наименование работ и спецификации элементов | Выполнение комплекса работ по усилению плит покрытия путем изготавления мет. конструкций в осях «43-44/S» и «57-58/V-W» (складская зона), а также в зоне прохода вытяжных труб из сушил ПГП и ССС, где нарушены ребра жесткости, а также воздуховодов в осях «3-6/B/1-E» на отм. +3.600, путем устройства разгружающих металлических балок, усилению опорного участка балки покрытия в осях «45/W» на отм. +7.200 в соотвествии чертежами Приложения 1
8 | Цель | Обеспечение безопастной эксплуатации здания ГК, обеспечение несущей способности
Система отопления, вентиляции и кондиционирования
9 | Состав изделий и оборудования | В соответствии с ведомостью чертежей и ведомостью объёмов работ по Приложение №1, 2.
10 | Чертежи на узлы и трассы | Усиление плит покрытия выполнить согласно Приложению №2
III | Требования к содержанию Коммерческого предложения от Поставщика:
1 | Сроки, условия выполнения работ
| начало | 15 июля 2022
| окончание | 15 августа 2022
2 | Обоснование стоимости предаставляется в виде локально-сметных расчетов составленных согласно Приложения №3
3 | Условия оплаты. | Приорететным являются условия без аванса
4 | Гарантийные обязательства. | не менее 24 месяцев
5 | Копии разрешительной документации | Выписка из СРО полученная не ранее 12.2021
6 | Обоснование опыта работы | ведомость объектов на которых выполнялись аналогичные или подобные виды работ с указанием контактов заказчика
IV | Приложения
1 | Ведомость объёмов работ
2 | Шифр 119-21-АС л. 13-16
3 | Приложение №2 Требования, предъявляемые при формировании сметной документации.
Приложение №2
Приложение №2
Требования, предъявляемые к составлению сметной документации. Для определения сметной стоимости работ, оставляется сметная документация, состоящая из: - локальных смет (локально-сметных расчетов); - сводного сметного расчета стоимости строительства. 1. Общие требования к составлению локальных сметных расчетов. 1.1. Локально-сметные расчеты составляются по разделам на отдельные виды работ, предусмотренные проектной документацией, и включают в себя нормы затрат труда рабочих и машинистов в человеко-часах, нормы времени эксплуатации машин и механизмов в машино-часах, нормы расхода материалов, изделий и конструкций в физических единицах измерения и их стоимостное выражение, а также другие расходы, относимые на строительство объекта. 1.2. Объемы работ при составлении локально-сметных расчетов определяются на основании проектной документации или ведомости объемов работ и технической части сборников нормативов расхода ресурсов. 1.3. Сметная документация предоставляется в электронных форматах «XML» и «EXCEL», а также на бумажном носителе. 1.4. Форма сметы - полный локальный сметный расчет из 17 граф, с раскрытием ресурсов, понижающих и повышающих коэффициентов. 2. Порядок определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов 2.1. Сметная документация на выполнение строительно-монтажных и специальных работ составляется в программе «ГРАНД-Смета» базисно-индексным методом с использованием сборников ФЕР-2001, ФЕРр-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001 в редакции 2020 г. 2.2. Стоимость работ в текущих ценах (Ст) рассчитывается в соответствии с методикой определения сметной стоимости строительства и действующей базой по ценообразованию в строительстве, утвержденной Госстроем России и/или Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, с применением коэффициентов, учитывающих в сметах влияние условий производства работ. 2.3. Стоимость работ в текущих ценах определяется как совокупность затрат, рассчитанных на основе сметно-нормативной базы 2001 года с применением индексов пересчета в текущие цены к базовым элементам прямых затрат: Ст = (ЗП2001 х Кзп) + (ЭММ2001 х Кэмм) + (М2001 х Км) + М2021 + НР + СП + Пр, где: - (ЗП2001 х Кзп) – размер средств на оплату труда рабочих-строителей в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЗП2001 и индекса пересчета в текущие цены Кзп, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора; - (ЭММ2001 х Кэмм) – размер средств на эксплуатацию машин и механизмов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат ЭММ2001 (с учетом з/платы механизаторов) и индекса пересчета в текущие цены Кэмм, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора; - (М2001 х Км) – размер средств стоимости вспомогательных материальных ресурсов в текущем уровне цен рассчитывается как произведение базового элемента затрат М2001 и индекса пересчета в текущие цены Км, зафиксированного на текущий квартал 2022 года и применяемого на весь период действия настоящего Договора; - М2021 – размер средств стоимости основных материальных ресурсов в текущем уровне цен, подлежащих согласованию с Заказчиком; - НР – накладные расходы. Величина накладных расходов определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020г. №812/пр», с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,9 ко всем локально-сметным расчетам; - СП – сметная прибыль. Величина сметной прибыли определяется в соответствии с «Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной Приказом Минстроя России от 11.12.2020г. №774/пр» с применением понижающего договорного коэффициента К = 0,85 ко всем локально-сметным расчетам; - Пр – прочие затраты. 2.4. Стоимость основных материалов и оборудования (за исключением давальческих материалов и оборудования Заказчика) определяется на основании текущих цен с учетом данных мониторинга на стадии согласования и подписания локально-сметных расчетов Сторонами настоящего Договора. При этом цена на материалы и оборудование не может превышать среднюю цену по региону, согласно мониторингу цен, проводимому Заказчиком. Стоимость основных материалов и оборудования, применяемых в сметной документации на стадии согласования локально-сметных расчётов, подтверждается прайс-листами или счетами поставщиков. В актах выполненных работ формы КС-2 стоимость основных материалов (товарный бетон, ж/б изделия, инертные материалы, арматура, м/к и т.д.), а также стоимость оборудования, должны подтверждаться бухгалтерскими документами фактической их оплаты. В случае обнаружения Заказчиком фактов завышения стоимости материалов и оборудования, Заказчик оставляет за собой право удержать сумму завышения из актов выполненных работ по форме КС-2. Номенклатура основных материалов указывается в проектной документации. 2.5. Транспортные расходы по основным материалам определяются по фактическим затратам и подлежат согласованию Сторонами настоящего Договора на стадии подписания локально-сметных расчетов. 3. Порядок составления и согласования локальных сметных расчётов. 3.1. Сметная документация выдается Заказчиком Подрядчику к исполнению. Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней за днем получения локально-сметного расчета корректирует его согласно п.2 «Порядок определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов» настоящего Приложения. Подрядчик предоставляет Заказчику откорректированный локальный сметный расчет в электронном виде (форматы «XML» и «EXCEL») с приложенными счетами, товарно-транспортными накладными, подтверждающими стоимость материалов, а после согласования Заказчиком в электронном виде, предоставляет на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах, надлежаще оформленных со стороны Подрядчика, один из которых возвращается Подрядчику надлежаще оформленным со стороны Заказчика. 3.2. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней, следующих за днем получения от Подрядчика, проверяет локально-сметный расчет, при отсутствии замечаний выдаёт его в производство работ. При наличии замечаний Заказчик возвращает его посредством электронной почты с прилагаемым перечнем замечаний. Подрядчик вносит изменения в локальный сметный расчет, и повторно направляет его на подпись Заказчику в течение 2 (двух) рабочих дней, следующих за днём получения. Дальнейший порядок согласования - в соответствии с пунктом 3.1.